Technická specifikace dodávky nabízené uchaZečem

pro veřejnou zakázku malého rozsahu:

Opravy bytů č. 1, 5 a 6 v objektu Bohdanečská č.p. 249, Vinoř

Dodavatel - uchazeč je povinen zpracovat a předložit nabídku na stavební práce dle níže uvedené technické specifikace:

- Dle slepých výkazů výměr;

Byt č. 1:

Bude provedena nová elektroinstalace v celém bytě včetně revize a rozvodu IT

Místo stávajícího elektrického topení (akumulační kamna) se rozvede nové plynové topení vč. radiátorů, nového plynového kotle s průtokovým ohřevem vody

Stávající koupelna a WC se kompletně vybourá a provede nově

V kuchyni a na chodbě se provede nová nášlapná vrstva - keramická dlažba

V pokojích se provede přebroušení a nalakování stávající parket

Vymění se všechny vnitřní dveře, vchodové se vymění včetně ocelové zárubně, okna a balkonové dveře se seřídí, vymění se stávající parapety

V kuchyni se vymění stávající kuchyňská linka, varná deska, trouba, digestoř a provede se nově spížní skříň

Na chodbě se provede nově vestavěná skříň

Stěny vč. stropů v celém bytě se nově omítnou, vymalují bílou barvou, stávající ocelové zárubně se natřou

Byt č. 5:

Bude provedena nová elektroinstalace v celém bytě včetně revize a rozvodu IT

Místo stávajícího elektrického topení (akumulační kamna) se rozvede nové plynové topení vč. radiátorů, nového plynového kotle s průtokovým ohřevem vody

Stávající koupelna a WC se kompletně vybourá a provede nově

V kuchyni a na chodbě se provede nová nášlapná vrstva - keramická dlažba

V pokojích se provede přebroušení a nalakování stávající parket

Vymění se všechny vnitřní dveře, vchodové se vymění včetně ocelové zárubně, okna a balkonové dveře se seřídí, vymění se stávající parapety

V kuchyni se vymění stávající kuchyňská linka, varná deska, trouba, digestoř a provede se nově spížní skříň

Na chodbě se provede nově vestavěná skříň

Stěny vč. stropů v celém bytě se nově omítnou, vymalují bílou barvou, stávající ocelové zárubně se natřou

Byt č. 6:

Bude provedena nová elektroinstalace v rekonstruované koupelně a kuchyni včetně revize.

Vymění se stávající plynový kotel za nový s ohřevem vody, v kuchyni se vymění radiátor.

Stávající koupelna a WC se kompletně vybourá a provede nově

V kuchyni a na chodbě se provede nová nášlapná vrstva - keramická dlažba.

V obývacím pokoji se vybourá stávající krbové těleso a celá nášlapná vrstva podlahy, provede se nově povrch z PVC. V dalších pokojích se zbrousí stávající parkety a provede se nátěr – lak.

Vymění se všechny vnitřní dveře, vchodové se vymění včetně ocelové zárubně, okna a balkonové dveře se seřídí, vymění se stávající parapety

V kuchyni se vymění stávající kuchyňská linka, místo sporáku se osadí varná deska a elektrická trouba, digestoř a provede se nově spížní skříň.

Na chodbě se vybourá stávající vestavěná skříň a provede se nově.

Celý byt se kompletně vymaluje bílou barvou, stávající ocelové zárubně se natřou, stávající radiátory se natřou

- Veškerá technická specifikace dodávky je uchazečům zpřístupněna v elektronické podobě v souladu s podmínkami tohoto zadávacího řízení a je pro uchazeče jako celek ve zveřejněné podobě závazná.